## Slide 1
HW
SW
Box
위치 정보
지역|빌딩|층
장치 상태
통신활성|통신상태|가동상태|가동률|전력사용량
온도 상태
전원|대기온도|팬속도|동작모드|냉수온도|온수온도|바닥온도
조명 상태
전원|밝기
소방 상태
전원|센서상태|스프링쿨러상태|수압상태
유체 상태
전원|급수/배수|저수조 수위펌프 상태|누수 감지
전력 시스템 모니터링 항목